## 申请表
工程报价单
年 月 日
报价单位（盖章） |  | 联系人 |  |  | 联系电话
项目名称 | 维修孵化大楼玻璃幕墙、钢结构玻璃雨棚和钢结构件防锈处理 |  |  | 工期（天）
项目特征 | 1、孵化大楼所有玻璃雨棚已锈蚀钢梁除锈，刷防腐涂料；
2、孵化大楼钢结构玻璃雨棚部分驳接爪螺母缺失、松动等全面检查进行补齐、旋紧固定；
3、玻璃幕墙无密封胶处全部进行重新打装密封胶；
4、部分破损幕墙玻璃进行更换；
5、孵化大楼顶层玻璃幕墙已锈蚀钢方管柱、钢方管梁进行除锈，刷防腐涂料并做加固处理；
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 除锈、刷防腐涂料 | 1、位置：孵化大楼 2、要求：①孵化大楼所有玻璃雨棚（含大楼南边、大楼西边、地下车库入口处、大楼10楼顶雨棚、大楼16楼顶雨棚）已锈蚀钢梁、刚结构件（钢方管柱、钢方管梁）等除锈、加固、刷防腐涂料至少2遍、刷面漆涂料至少2遍，颜色与原有颜色相同②请各施工单位在报价中明确防腐涂料、面漆涂料品牌、要求质量优；③垃圾及时清理、质保期3年 | 项 | 1
2 | 幕墙玻璃更换 | 1、位置：孵化大楼 2、要求：①部分破损幕墙玻璃更换②玻璃为双层钢化玻璃，厚度为国标5mm+5mm。③施工注意安全、垃圾及时清运 | 块 | 35
3 | 雨棚驳接爪螺母加固 | 1、位置：孵化大楼雨棚 2、要求：①孵化大楼钢结构玻璃雨棚部分（含大楼南边、大楼西边、地下车库入口处、大楼10楼顶雨棚、大楼16楼顶雨棚）驳接爪螺母缺失、松动等全面检查进行补齐、旋紧固定②施工注意安全、垃圾及时清运运。 | 项 | 1
4 | 打注密封胶 | 1、位置：孵化大楼 2、要求：①孵化大楼玻璃幕墙无密封胶处全部重新打装密封胶、打注的密封胶要饱满②请各施工单位在报价中明确密封胶品牌、要求质量优；③施工注意安全、垃圾及时清理、质保期3年 | m2 | 3100
5 | 高空施工措施费 | 1、位置：孵化大楼 2、要求：①施工中注意安全，做好安全防护措施②请各施工单位在报价密封函中附上施工安全承诺书和营业执照复印件并加盖单位公章； | 项 | 1
修缮项目造价
备注 | 此报价单中综合单价已包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润（税金），请施工单位在填写报价单时根据勘查现场情况综合考虑报价，此后发生费用问题一律不予调整。