附件2

| 梦溪众创空间弱电项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 5 | 个 |  |
| 2 | 枪机支架 |  | 5 | 个 |  |
| 3 | 半球 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 19 | 个 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 12V2A | 24 | 个 |  |
| 5 | 24口交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 32路8盘位硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、 RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、 H.264 IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA异源输出， HDMI支持4K超高清显示输出， VGA支持高清1080p显示输出； 支持8个SATA接口，支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、 Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 超五类网线 | 超五类无氧铜 | 1920 | 米 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1920 | 米 |  |
| 9 | 管材 | 20管材 | 1500 | 米 |  |
| 网络信息点系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类无氧铜网线 | 4160 | 米 |  |
| 2 | 面板 | 86型 | 52 | 个 |  |
| 3 | 模块 | 六类网络模块千兆 | 52 | 套 |  |
| 4 | 配线架 | 24口配线架 | 3 | 套 |  |
| 5 | 24口交换机 | 24口可管理千兆交换机 | 3 | 台 | 核心产品 |
| 6 | 管材 | 20管材 | 2300 | 米 |  |
| 无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶式AP | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，支持PoE供电 | 6 | 台 |  |
| 2 | 六类网线 | 六类无氧铜网线 | 540 | 米 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合 | 1 | 台 |  |
| 4 | 路由器 | 6千兆电口(WAN/LAN互转),1个千兆光口，2个USB端口，1个Console口，支持400兆带宽，集成控制器功能，可管理32个AP | 1 | 台 |  |
| 5 | 管材 |  | 500 | 米 |  |
| 可视门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面部识别一体机 | 产品类型混合识别考勤机 验证方式人脸加指纹 摄像头红外+彩色双摄像头 存储容量面部容量：10000张 指纹容量：10000枚 记录容量：10万条 考勤照片数量：15000张 卡容量：10000张 采集器ZK光学指纹采集器 功能参数 门禁功能支持简单门禁 其它功能记录查询，网络报表 其它参数 显示屏5英寸IPS高清屏幕 键盘按键T9输入法 通讯接口TCP/IP 其它参数可选IC模块/WiFi功能 外观参数 产品宽度92mm 产品高度213mm 环境参数 工作温度-15-45℃℃ 工作湿度20%-80% | 9 | 台 |  |
| 2 | 出口按钮 |  | 9 | 台 |  |
| 3 | 磁力锁 | 280KG | 9 | 套 |  |
| 4 | 超五类网线 | 超五类无氧铜网线 | 810 | 米 |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 810 | 米 |  |
| 6 | 管材 | 20管材 | 750 | 米 |  |