附件2

梦溪众创空间空调项目清单

| 序号 | 品目 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天井式空调 | 一、参数要求 *1、规格型号：5匹。 *2、类别与颜色：定频，天井式冷暖空调；白色。 *3、能效等级：三级能效。电压/频率：380V/50Hz。 4、使用面积：46~70m2。 5、额定制冷量：11000W；额定制冷消耗功率：3850W。 6、额定制热量：11500W；额定制热消耗功率：3900W，具有电辅热加热功能,功率1860W。 7、内机噪音：55dB（A）；外机噪音：60dB（A）。 8、循环风量：1750m3/h。 9、冷媒介质：R32环保冷媒。 二、参考品牌 格力、三菱重工、大金。 | 台 | 8 |
| 2 | 天井式空调 | 一、参数要求 *1、规格型号：3匹。 *2、类别与颜色：定频，天井式冷暖空调；白色。 *3、能效等级：三级能效。电压/频率：220V/50Hz。 4、使用面积：32~50m2。 5、额定制冷量：6700W；额定制冷消耗功率：2200W。 6、额定制热量：7200W；额定制热消耗功率：2200W，具有电辅热加热功能,功率1100W。 7、内机噪音：50dB（A）；外机噪音：60dB（A）。 8、循环风量：1280m3/h。 9、冷媒介质：R32环保冷媒。 二、参考品牌 格力、三菱重工、大金。 | 台 | 1 |