## Sheet1
龙山科技园三期智能化项目报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目特征
监控
1 | 监控摄像机 | 海康威视 | 200W红外摄像机 | 19 | 台 |  |  | 1、30个左右摄像机无图像，需要重新调试； 2、现有13台损坏摄像机需要采购安装，线路问题的摄像头需要更换线路； 3、6台电房监控摄像头采购安装调试。
2 | 监控球机摄像机 | 海康威视 | 200W球机摄像机 | 1 | 台 |  |  | 采购安装调试
3 | 网线 | 国产 | 超五类网线 | 1200 | 米
4 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0国标 | 800 | 米
5 | 辅材 | 国产 |  | 1 | 项 |  |  | 含管材等
6 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  | 1、提供完成的监控点位图及拓扑图； 2、提供所有设备的系统账号密码和配置； 3、（3、4号厂房、科研楼和园区室外范围属于三期工程智能化项目内）监控调试
网络
7 | 设备调试 |  |  | 1 | 项 |  |  | 1、提供完成的网络拓扑图以及网络规划方案； 2、提供所有设备的系统账号密码和配置。
会议室投影机和投影幕安装
8 | 投影机支架 | 国产 | 投影仪和幕布 | 1 | 套 |  |  | 科研楼311-314会议室的投影仪和幕布安装
9 | 线缆 | 国产 |  | 1 | 项 |  |  | 含电源线、HDMI线等
10 | 安装调试 |  |  | 1 | 项
科研楼室内LED屏
11 | 室内LED屏显示板 | 海康威视、强力巨彩、华夏 | 3840高刷 | 25 | 平方 |  |  | 1、更换LED屏幕显示板的显示模组； 2、利用原有的LED屏的控制模块，如有控制模块损坏，采用相同的模块更换； 3、1年质保（含电源、控制卡等所有配件）。
12 | 安装调试 |  |  | 1 | 项
科研楼室外LED屏
13 | 室外LED屏防水层 | 国产 | 0.35厚镀锌板制作折边板，4mm厚SBS防水卷材 | 1 | 项 |  |  | 确保室外LED屏不再出现漏水情况。
水电表
14 | 电表 | 国产 | 1、插卡式3套，型号：DTSY156/D,380V； 2、集成式3套，型号：HXDZ-E-2SYJ,380V | 6 | 套 |  |  | 1、如果能够采用同一品牌水电表厂家，采购更换； 2、如果不能采用同一品牌的水电表厂家，采购兼容软件的品牌； 3、重新采购更换软件系统； 4、恢复抄表软件的读取功能。
15 | 数据采集器 | 国产 | 现场确认 | 5 | 套
16 | 水表 | 国产 | Φ50 | 2 | 套
17 | 水管管路改造 | 国产 | PPR管Φ50水管 | 4 | 套 |  |  | 改造3、4号厂房一楼4个车间（F101、F103、G101、G103）内卫生间水表前端部分管路。
18 | 水管手动阀 | 国产 | 铸铁Φ50 | 40 | 套 |  |  | 龙山园区(3、4号厂房和科研楼）卫生间水表前端增加手动阀门。
19 | 水管等辅助耗材 | 国产 | Φ50 | 1 | 项 |  |  | 40套手动阀门安装的耗材
20 | 安装调试（水电表需要重新校表） |  |  | 1 | 项 |  |  | 1、涉及到内外网问题，需要重新分配地址，水电表应单独内网使用； 2、提供拓扑图和点位图。
UPS不间断电源
21 | UPS主板采购更换、调试 | 海瑞弗 |  | 2 | 块 |  |  | 采购更换主板、调试
22 | 税金（税率： %） | [6 empty] | 提供增值税专票
23 | 总计费用（元）
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  | 施工工期（天）：
| 联 系 人： |  |  |  |  | 联系电话：