附件

**孵化大楼GMP平台电力增容报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 1 | 直流屏更换 | 12V 24A | 台 | 1 |  |  | 含蓄电池 |
| 2 | 10KV变压器更换 | 干变 1250KVA | 台 | 1 |  |  | 品牌：金牛 |
| 3 | 电流互感器更换 | 250/5 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 高压柜检测 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 变压器试验 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压柜检查 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 图纸设计 |  | 项 | 1 |  |  | 提供2份纸质盖章图纸 |
| 8 | 变压器至低压总柜铜排 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 增容包装、计量互感器校验手续费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 税金 （ 税率 ） |  |  |
| 11 | 总计（元） |  |  |

报价单位（盖章）： 工 期：

联系人： 联系电话：