## Sheet1
留学人员创业园清洗生活水箱（池）项目报价清单
序号 | 内容 | 要 求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 水箱内部清理 | 彻底清除水箱内壁、底部的污垢、沉淀物、铁锈等杂质，确保水箱内壁干净、光滑，无残留污物。 | 1 | 项 |  | 水泵房内生活水池位于地下1层，深约6米，9层水箱容积约30升。清洗消毒和检测流程需符合国家标准《二次供水设施卫生规范》。
2 | 水箱消毒处理 | 使用符合国家标准的消毒剂对水箱进行全面消毒，确保消毒效果达到国家卫生标准。消毒后，将水箱内的消毒水彻底排空，并用清水冲洗干净，确保水质安全。 | 1 | 项
3 | 水质检测 | 清洗消毒完成后，委托具有资质的水质检测机构对水箱内的水质进行检测，确保水质符合国家饮用水卫生标准，并提供水样合格检测报告。 | 1 | 项
4 | 税费 | 提供增值税专用发票 | 1 | 项
总计费用（元）
报价单位（盖章）： |  |  |  | 工期：
联系人： |  |  |  | 联系电话：