## Sheet1 (hidden)
科创中心龙山园区监控项目清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 200W红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-T12H-IA | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 • 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 • 内置1个麦克风，高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 107 | 台 | 150 | 16050
2 | 200W红外枪机摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-B12HV2-IA | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 • 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m • 支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 • 内置1个麦克风，高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 61 | 台 | 150 | 9150
3 | 监控支架 | 海康威视 | DS-1296ZJ | 海康加厚支架 | 61 | 套 | 7 | 427
4 | 12V摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1202 | 海康专用室内外通用电源 | 168 | 个 | 13 | 2184
5 | 监控防水接线盒 |  |  |  | 168 | 个 | 10 | 1680
6 | 超五类网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S-E | 海康国标0.5芯 | 16500 | 米 | 1.18 | 19470
7 | 电源线 | 海康威视 | DS-RVV2C100 | 海康国标电源线 | 16500 | 米 | 1.8 | 29700
8 | 24芯单模室外光纤 |  |  |  | 1150 | 米 |  | 0
9 | 4口光纤纤盒 |  |  |  | 20 | 套 |  | 0
10 | 24口光纤纤盒 |  |  |  | 4 | 套 |  | 0
11 | 耦合器 |  |  |  | 160 | 个 |  | 0
12 | 光纤跳线 |  |  |  | 80 | 根 |  | 0
13 | 光纤尾纤 |  |  |  | 160 | 根 |  | 0
14 | 光纤熔接费 |  |  |  | 160 | 点 |  | 0
15 | 6U墙柜 |  |  |  | 4 | 个 |  | 0
16 | 16口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0517-E | 16千兆网络电口+1千兆光口 | 20 | 台 | 440 | 8800 | 普通非可管理带千兆光口
17 | 核心24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0524TF-E | 12全千兆电口+12全千兆光口 | 1 | 台 | 697 | 697 | 全千兆光口
18 | 24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0524TF-E | 12全千兆电口+12全千兆光口 | 1 | 台 | 697 | 697 | 带千兆光口
19 | 千兆单模光模块 |  |  |  | 40 | 套 |  | 0
20 | 4TB监控硬盘 | 海康威视 | HK-4T | 海康专用4T | 30 | 块 | 485 | 14550
21 | 海康监控点位授权 |  | 定制 | 软件 | 168 | 点 | 40 | 6720 | 需要有平台能接入
22 | 线管 |  |  |  | 12500 | 米 |  | 0
23 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 |  | 0
24 | 施工费 |  |  |  | 1 | 项
25 | 税金
26 | 合计

## 龙山报价单
地下排水管网检测服务项目报价清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/米） | 总价（元） | 备注
1 | 排水管网（雨污水管道）清淤、检测 | 6000 | 米 |  |  | 1、本项目单价包括开展该项目工作的所有费用：包括措施费、安全措施费、人工费、机械费、材料费、水电费、所有保险、管理费及因作业引起的破损修复所有费用和保证普查检测工作必要的降排水、封堵、临排、疏通、清淤、清洗、清理、疏通、恢复等费用；勘查检测过程产生的污泥处置费用（符合环保处置要求执行）等一切费用； 2、出具检测成果文件（检测报告、检测视频、测绘图纸等）； 3、最终结算费用=经双方核定的实际发生数量*单价，不重复计价。
2 | 税金（税率： ） |  |  |  |  | 提供增值税专票
3 | 总计费用（元）
报价单位（盖章）：
联 系 人：
联系电话：