	龙山科技园UPS不间断电源采购项目（二次）报价清单

	序号
	设备名称
	参考品牌
	规格
	参数
	单位
	数量
	单价
(元）
	合价
（元）
	备注

	1
	UPS主机
	易事特、山特、科士达
	30KVA
	1、双变换纯在线式工频三进三出30KVA/30KV.

2、380V输入，380V输出，双变换在线式，带液晶中英文显示操作面板。

3、输入电压范围380VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：380VAC±1%。

4、逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.9。

5、过载能力：125%负载30分钟，150%负载1分钟。

6、UPS具有告警功能、保护功能、通信功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7、提供设备制造商针对本项目UPS主机的授权书、两年质保承诺书原件。
	台
	2
	
	
	

	2
	蓄电池
	易事特、山特、科士达
	12V100AH
	1、铅酸免维护电池，12V，标称容量≥100AH。

2、10年以上设计使用寿命，循环使用寿命600次以上。
	节
	64
	
	
	

	3
	成品电池柜
	
	
	电器开关齐全，内置32根16方电池线，每组电池柜（铁质）尺寸长880mm*宽780mm*高1210mm。
	套
	2
	
	
	

	4
	回收电池
	旧电池（12V100AH）回收价格
	节
	92
	
	
	此处报价请填写负值

	5
	辅材
	包含但不限于铜管、制冷剂、电池连接线、输入输出线、电器开关、接地导线、地面支撑等完成本项目安装所需的全部辅材
	套
	2
	
	
	

	6
	运费及安装费
	项
	1
	
	
	

	7
	税费（税率：       ）
	项
	1
	
	
	提供增值税专票

	8
	总计（元)
	


报价单位（盖章）：                             日期：

联系人：                                      联系电话：
