附件：

| 龙山科技园孵化大楼地下水泵房改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 消火栓泵控制柜 | 1.尺寸：2000mm*800mm*600mm 2.材质：冷轧钢板，厚度1.5mm 3.防护等级：IP55 4.双电源控制柜 5.水泵额定功率：75KW 6.额定电压：380V 7.额定电流：140A | 台 | 1 |  |  | 含消火栓泵控制柜内控制线路和接入线路的重新安装 |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 1.尺寸：2000mm*800mm*600mm 2.材质：冷轧钢板，厚度1.5mm 3.防护等级：IP55 4.双电源控制柜 5.水泵额定功率：75KW 6.额定电压：380V 7.额定电流：140A | 台 | 1 |  |  | 含喷淋泵控制柜内控制线路和接入线路重新安装 |
| 3 | 消火栓泵和喷淋泵控制电缆 | 1.品牌：国产 2.规格型号：国标YJV4*25+1*16 | m | 120 |  |  | 电缆从空中的桥架接入4台泵 |
| 4 | 消火栓泵和喷淋泵控制电缆桥架 | 1.品牌：国产 2.规格：600mm*150mm 3.材质：镀锌钢板，厚度1.5mm | m | 10 |  |  | 须安装牢固 |
| 5 | 控制柜基础 | 1.尺寸：1600mm*1000mm*400mm 2.工艺：砖砌，混凝土浇筑基础 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 污水泵控制线路改造 |  | 项 | 1 |  |  | 将排污泵原单泵手/自启动改造为双泵手/自启动 |
| 7 | 电子液位计 | 品牌：国产 | 个 | 1 |  |  | 须安装到孵化大楼一楼消防控制室内 |
| 8 | 电子液位计信号线 | 1.品牌：国产 2.规格型号：RVVP 2*0.5 | m | 70 |  |  |  |
| 9 | 电子液位计线路套管 | 国产KBG管，管径16mm | m | 60 |  |  |  |
| 10 | 水流指示器 | 1.品牌：海湾 2.规格：水管管径100mm | 个 | 2 |  |  | 安装于生活水箱和消防水池溢流管上 |
| 11 | 水流指示器信号线 | 1.品牌：国产 2.规格型号：ZR-RVS 2*1.5mm | m | 40 |  |  |  |
| 12 | 水流指示器线路套管 | 国产KBG管，管径16mm | m | 30 |  |  |  |
| 13 | 输入模块 | 品牌：海湾 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 税费（税率： ） |  | 项 | 1 |  |  | 提供增值税专票 |
| 总计费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                        日   期：

联系人：                                                 联系电话：